Н.В. ЧЕПУРЧЕНКО, М.В. ГЛАДЫШЕВА, В.Д. КОМАРОВА, А.П. ОБРЯДИНА

ФГУ «Нижегородский НИКВИ Росздрава»;

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОСИФИЛИСА

Цель исследования. Оценка диагностической эффективности тестов при ликвородиагностике нейросифилиса, исследование спектров антител в спинномозговой жидкости (СМЖ) и сыворотке крови больных нейросифилисом методами ИФА и РПГА.

Материалы и методы. Методами РИФц, РИТ, ИФА, РПГА (на основе рекомбинантных антигенов), РМП, РСК кард., РСК треп. проведено исследование 22 образцов ликвора от больных нейросифилисом, 17 образцов от больных сифилисом без поражений ЦНС и

4 образцов от лиц, получавших терапию по поводу нейросифилиса и находящихся на контроле. Проанализированы уровни специфических антител к отдельным рекомбинантным трепонемным антигенам в парных образцах (сыворотка-ликвор), полученных от 13 больных нейросифилисом и 1 больного с ложноположительными серореакциями (ЛПР).

Результаты исследований показали, что при использовании ликвора в качестве диагностической среды тесты ИФА и РПГА, основанные на применении рекомбинантного аналога белка TmpA Treponema pallidum, не уступают по чувствительности признанной в России для диагностики нейросифилиса РИФц (86,4%, 86,4%, 82,3%, соответственно) и превосходят по чувствительности тесты РИТ, РМП, РСК кард., РСК треп. (62,5%, 58,8%, 60%, 60%, соответственно). При тестировании образцов СМЖ диагностикумы РМП и РСК отличаются 100%-й специфичностью по сравнению с трепонемными тестами (специфичность 75-84,6%). Значения диагностической эффективности рассмотренных тестов, которые определяли как совпадение полученных результатов с клиническим диагнозом пациентов, варьировали в пределах 73,1-85,4% и достоверно не отличались друг от друга. Повысить диагностическую эффективность до 88,4% можно путем использования комбинации тестов РИФц + ИФА + РПГА, РИФц + ИФА + РМП, РИФц + ИФА + РМП.

Исследование спектров антител к белкам бледной трепонемы в ликворе больных и переболевших нейросифилисом лиц методами ИФА и РПГА продемонстрировало преобладание иммуноглобулинов к антигену 17 kDa, вторыми по встречаемости были антитела к белку TmpA.

Показано отсутствие корреляции между соотношениями титров антител к отдельным антигенам в парных образцах у больных нейросифилисом, в то время как у больного с ЛПР соотношения между титрами антител к отдельным антигенам в образцах сыворотки и ликвора совпадали, что может свидетельствовать о пассивном переносе иммуноглобулинов через гематоэнцефалический барьер. Различия в уровнях специфических антител в ликворе и сыворотке может быть одним из критериев активного синтеза антител к Treponema pallidum в СМЖ.

Выводы. Ни один из рассмотренных иммунологических тестов не обладает 100%-й чувствительностью при исследовании образцов СМЖ больных нейросифилисом. Однако комбинация трех тестов может дать достаточно высокие показатели диагностической эффективности при ликвородиагностике.

Опубликовано: Тез. научн. работ.- II Всероссийский Конгресс дерматовенерологов.-СПб.-

25-28 сентября 2007.- С.167