С.Н. ИГОЛКИНА, В.Ф. ПУЗЫРЕВ, Л.В. КУЛИКОВА, М.Ю. СОЛДАТОВА, И.Н. ДРЕВЦОВА,

А.Н. БУРКОВ, А.П. ОБРЯДИНА, Т.И. УЛАНОВА.

ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»,

Нижний Новгород

ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ КЛАССА IgM К CORE-АНТИГЕНУ ВИРУСА ГЕПАТИТА В

Вирусный гепатит - одна из самых распространенных инфекционных патологий печени

и одна из важнейших проблем здравоохранения.

Основным методом выявления ГВ в настоящее время является серодиагностика. Одним из важнейших серологических маркеров являются IgM антитела к core-антигену вируса гепатита В (ВГВ) - анти-HBc-IgM.

Определение анти-НВс-IgM имеет принципиальное значение в период "HBsAg - окна", когда гепатит В не диагностируется при помощи тестов на HBsAg и анти-HBsAg.

Использование антительных маркеров в этот период значительно уменьшает риск посттранфунзионного заражения вирусным гепатитом В. В случае острого гепатита В анти-НВс-IgM появляются через 1-2 недели после обнаружения в сыворотке крови НВsAg, достигают максимума ко 2-3 месяцу и постепенно снижаются. При хроническом гепатите В с активной вирусной репликацией анти-НВс-IgM, как правило, определяют у всех больных. Для хронического гепатита В без активной репликации (НВеАg-негативный вариант, интегративная форма)

характерно транзиторное появление IgM анти-НВс, а их исчезновение отражает благоприятный прогноз.

Определение анти-НВc-IgM в сыворотке больных необходимо для ранней специфической диагностики инфекции, выбора стратегии лечения этого заболевания, исключения возможности посттранфузионного заражения доноров.

Новая тест-система отличается от выпускаемой ранее одностадийной постановкой, что

позволило сократить время анализа до 1 часа. Присутствующие в образце специфические антитела связываются с НВс антигеном, сорбированным на твердой фазе, и с мышиными моноклональными антителами против IgM человека, меченными пероксидазой хрена. Общая продолжительность анализа 1 час: 30 минут — инкубация планшета с разведеной в 10 раз сывороткой и конъюгатом, 30 минут – выдержка планшета с субстратной смесью.

Оценку диагностического теста проводили в сравнении с тест-системами ведущих мировых производителей: “Hepanostica HBcIgM”(“Organon Technica” Нидерланды), “Monolisa HВcIgM” (BIO-RAD Франция), “Corzyme-M)” (фирма “Аbbot” США).

Для производства новой тест-системы были использованы:

- рекомбинантный НВс-антиген (AHBV 101, ООО «НПО "Диагностические системы");

- конъюгат анти-IgM, («Сорбент-сервис»);

- коллекция из 717 сывороток, предварительно проверенная на наличие маркеров вируса

гепатита В (333, 384);

- 14 сывороток от больных с клиническим диагнозом вирусный гепатит В;

- 3 контрольные панели, производства Boston Biomedical Inc.(BBI) : «Anti-НВс IgM Low Titer Perfomance Panel» (PHE 102), «Anti-HBs Mixed Titer Performance panel» (PHC 201), «Anti-НВс IgM Mixed Titer Perfomance Panel» (PHE 202).

Для оценки специфичности тест-системы «ИФА-анти-HBc-M-скрин» был проведен анализ 192 образцов сывороток крови здоровых доноров и 141 образца сывороток крови больных. Основной пик показателей оптической плотности для отрицательных сывороток находился в пределах от 0,011 до 0,031; для образцов положительных сывороток показатели оптической плотности распределялся в пределах от 0,430 до 2,83. Для определения уровня чувствительности разработанного теста определяли титр антител класса М в 4-х анти-НВс-IgM положительных сыворотках больных гепатитом В. Эксперимент проводили с использованием тест-системы «ИФА-анти-HBc-M-СКРИН» и тест-системы «Hepanostica HBcIgM» («Organon Techica» Нидерланды. Из данных, представленных в таблице, видно, что обе системы имеют сравнимую чувствительность, различающуюся не более чем на один титр.

Таблица. Сравнительный анализ чувствительности тест-систем, выявляющих

анти-HBc-IgM

| № сыворотки | Максимальные разведения сывороток, дающие положительную реакцию на анти-HBc-IgM |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ИФА-анти-HBc-M-скрин» | «Неpanostica HBc-JgM» |
| 1 | 1:1024 | 1:512 |
| 2 | 1:512 | 1:256 |
| 3 | 1:1024 | 1:1024 |
| 4 | 1:1024 | 1:1024 |

Опубликовано: Ж. «Ремедиум Приволжье» - апрель 2004. - С.51-52.