В.Ф. ПУЗЫРЕВ, И.Н. ДРЕВЦОВА, А.Н. БУРКОВ, Т.И. УЛАНОВА

ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»,

Нижний Новгород

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО HBcore АНТИГЕНА, ЭКСПРЕССИРОВАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКТОРА pLEX В КЛЕТКАХ ESCHERICHIA COLI, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА

Получена плазмидная конструкция, экспрессирующая рекомбинантный НВсАg в клетках Escherichia coli под контролем PL промотора фага лямбда. Проведена проверка специфической активности полученного антигена методом ИФА и его сравнение с референс-системой «AxSYM CORE assay» («ABBOTT», США) с использованием четырех панелей сывороток (всего 111 образцов). Совпадение результатов испытуемой тест-системы с референсной составило 96,4%, что позволяет рекомендовать данную генетическую конструкцию рекомбинантного core-антигена для использования в производстве ИФА-тест-систем.

Ключевые слова: вирус гепатита В, НВс антиген, клонирование, экспрессия, иммуноферментный анализ

The plasmid construction expressing recombinant HBc antigen (HbcAg) in Escherichia coli cells under the control of the PL promoter of phage I, was obtained. The specific activity of the antigen thus obtained was controlled by the enzyme immunoassay (EIA) method and compared with the reference system "AxSYM CORE assay" ("Abbott", USA) with four panels of sera (altogether 111 samples). The coincidence of the results of the compared test system with the reference was 96.4%, which made it possible to recommend this genetic construction of recombinant HBcAg for the production of EIA systems

Key words: hepatitis B virus, HBc antigen, cloning, expression, immunoassay

Введение. Вирус гепатита В является одним из самых распространенных и опасных для человека инфекционных агентов, передающихся парентеральным путем. Он может вызывать патологии печени, приводящие к смертельным исходам [2,3]. ВГВ отличается исключительно высокой инфекционностью, вирулентностью и устойчивостью в условиях окружающей среды, что приводит к более высокой частоте передачи данного вируса по сравнению с ВИЧ и ВГС. Наличие большого количества его бессимптомных носителей диктует необходимость совершенствования диагностики и профилактики вирусного гепатита В.

Нативный вирус содержит наружную липопротеиновую оболочку и внутренний нуклеокапсид, состоящий из двунитевой ДНК (3,2 Кб), обратной транскриптазы и белка, образующего капсид (так называемого core-антигена ВГВ) [2, 8]. Cоre-антиген обладает высокой иммуногенностью и, следовательно - высокой диагностической значимостью [1,6]. НВсАg обнаруживается только в ядрах гепатоцитов, поэтому в клинической практике его наличие подтверждается диагностированием в крови анти-НВс антител [3]. Анти-НВс присутствуют фактически во всех сыворотках острых и хронически инфицированных больных.

Наиболее удобным высокоспецифичным и чувствительным методом для данных исследований является метод иммуноферментного анализа. Для производства иммуноферментных анти-НВс диагностикумов необходимо наличие иммунологически активного препарата НВс-антигена. Трудности с получением его из природных источников определяют значимость получения НВсАg генноинженерным путем. [4, 5]

Целью данной работы было создание новой конструкции рекомбинантного НВс-антигена и оценка ее при помощи иммуноферментного анализа.

Материалы и методы.

Конструирование рекомбинантных плазмид. Последовательность, кодирующая ген НВс антигена, была получена при помощи метода ПЦР. В качестве матрицы для синтеза НВс антигена была использована плазмида pHBw3-3, содержащая полный геном вируса гепатита В (HBsAg субтипа adw2), любезно предоставленная др. J. Yokosawa (CDC, Atlanta, USA). В качестве праймеров использовались 2 синтетических олигонуклеотида (рис.1).

Рис.1. Дизайн праймеров для синтеза последовательности, кодирующий

core-антиген вируса гепатита В

Реакция PCR была проведена в следующих условиях: 940С, 45сек; 500С, 20сек; 720С, 1мин. в течение 25 циклов, а затем пробы выдерживались 7 мин. при 720С для полного завершения начатого синтеза.

В качестве вектора для экспрессии был использован вектор pLEX (Invitrogen).

Вектор и PCR фрагмент, содержащий последовательность HBcAg, были обработаны рестриктазами Nde 1 и Xho1 и лигированы с помощью Rapid DNA Ligation Kit (Roche).

Клонированные в этот вектор гены находятся под регуляцией триптофан индуцибельной

эспрессионной системы, использующей сильный PL промотор фага λ.

Получение рекомбинантных клеток и трансформация были проведены по стандартному протоколу, описанному в прилагаемом руководстве фирмы Invitrogen.

Полученные клоны были проанализированы при помощи PCR.

Трансформация и экспрессия отобранных клонов. Свежая ночная культура штамма E.coli pHBV7 с отобранной рекомбинантной плазмидой была разведена в 100 раз RM средой (Invitrogen), содержащей 100 мг/мл ампициллина, и подращивалась при 370С на шейкерном инкубаторе до OD550=0.55-0.65. Индукция осуществлялась добавлением триптофана в конечной концентрации 100 мкг/мл. После этого клетки подращивались при температуре 370С в течение 3-х часов. Уровень экспрессии анализировали визуально в SDS-PAGE. После этого клетки собирались центрифугированием с ускорением 4000 x g при 40С в течение 20 мин. Осадок использовался незамедлительно или хранился при -700С. Биомасса ресуспендировалась в 5-ти кратном объеме буфера:Тris-HCl 50mМ рН 8.0, NaCl 100mМ, EDTA 1mM и PMSF 50mM. Дезинтеграция биомассы проводилось ультразвуком на льду, 8-10 циклов по 20сек с интервалами по 3мин. между циклами. Дезинтеграт центрифугировался при 40С в течение 30мин. при 10 тыс. об/мин. Затем супернатант насыщался 35% сульфата аммония при постоянном перемешивании и оставлялся на ночь при температуре 40С. Образовавшийся после центрифугирования осадок трижды экстрагировался 10-ти кратным объемом буфера: БКБ 50 mМ, рН 9,6, в течение 1-го часа при комнатной температуре. Полученные супернатанты диализовались в течение ночи в буфере следующего состава: Tris-HCl 20mM pH 7.8, NaCl 100 mM, EDTA 1mM. После диализа препарат центрифугировался в течение 20 мин. при скорости 10 тыс. об./мин.

Очистка НВс антигена.  Для тестирования НВс-антигена были использованы 3 Performance панели сывороток (65 сывороток) производства Boston Biomedical Incorporation (BBI, USA). Панель рНЕ 102 состояла из 15 образцов, содержащих анти-НВс IgМ в низком титре. Панель рНЕ201 - из 25 образцов, содержащих анти-НВsAg в разных титрах. Панель рНЕ202 – из 25 образцов, содержащих анти-НВс IgМ в разных титрах.

Панели сывороток. Также была использована коллекция сывороток НПО “ДС” (Н.Новгород) (46 образцов). В качестве референсной тест-системы использован ИФА-диагностикум фирмы «ABBOTT» (США) для определения суммарных анти-НВс - «AxSYM CORE assay», в основе которого лежит конкурентный метод ИФА.

Референсная тест-система. В качестве референсной тест-системы использован ИФА-диагностикум фирмы «ABBOTT» (США) для определения суммарных анти-НВс - «AxSYM CORE assay», в основе которого лежит конкурентный метод ИФА.

Постановка ИФА. Антитела к НВсAg в экспериментальной тест-системе определяли методом

конкуретного ИФА. При этом 50мкл цельной сыворотки вносили в лунки планшета (Nunc PolySorb) с сорбированным рекомбинантным НВсAg, добавляли 50 мкл р-ра конъюгата (человеческие антитела к НВсAg, меченные пероксидазой хрена) и инкубировали в течение 2-х часов при 370С. После 4-х кратной отмывки планшета фосфатно-солевым буферным раствором с твином в лунки вносили по 100 мкл субстратного раствора для пероксидазы хрена, после чего инкубировали планшеты в течение 15 мин при комнантной температуре в темноте. Реакцию останавливали добавлением в к аждую лунку 50 мкл стоп-реагента (2М р-р серной кислоты),

оптическую плотность измеряли спектрофотометрически при 492 нм.

Результаты.

Получена рекомбинантная плазмида, позволяющая осуществлять синтез НВс-антигена (1-185аа) под контролем PL промотора фага лямбда. Эспрессия с PL промотора контролируется сI репрессором. Для трансформации использовали штамм E.coli GI1724, содержащий сI репрессор, встроенный в бактериальную хромосому под контролем trp промотора. Эспрессия гена регулируется добавлением в питательную среду триптофана. Эта система используется для синтеза потенциально токсичных для E.coli белков. Кроме того PL промотор фага λ обеспечивает высокий уровень экспрессии рекомбинантных белков. Выделение частиц HBcore антигена из клеточного лизата осуществляли методом преципитации сульфатом аммония.

Иммунологическая активность полученного рекомбинантного антигена проверялась методом ИФА c использованием четырех панелей сывороток (всего 111 образцов). В качестве референсного теста была использована тест-система «AxSYM CORE assay» («ABBOTT», США).

В результате тестирования панельных образцов на присутствие анти-НВс при помощи референсной тест-системы, среди 111 (100%) образцов 19 (17,1%) были идентифицированы как не содержащие антитела к кор-антигену вируса гепатита В, соответственно, 92 образца (82,9%) - идентифицированы как положительные на анти-НВс.

Затем была проведена проверка анти-НВс-активности панельных сывороток с использованием полученного нами рекомбинантного HВcAg. Из 111 сывороток панелей анти-НВс-положительными оказались 93 (83,8%), а отрицательными – 18 (16,2%) образцов.

Как видно из представленных в таблице 1 данных, экспериментальная тест-система с использованием новой конструкции рекомбинантного НВсАg показала полное соответствие результатам референсной тест-системы фирмы «АВВОТТ» на панелях сывороток производства ВВI (Boston Biomedical Inc.).

При тестировании коллекции сывороток ООО «НПО  «Диагностические системы» количество совпадений результатов реакций в сравниваемых тест-системах составило 42 (91,3%) из 46 (100%).

При этом как анти-НВс-положительные в “AxSYM assay” прореагировали 29 (63,0%) сывороток, а в экспериментальной тест-системе - 30 (65,2%). 17 (37,0%) сывороток оказались отрицательными по анти-НВс в системе «АВВОТТ», в экспериментальной тест-системе как отрицательные прореагировали16 (34,8%) образцов.

Сыворотки коллекции НПО “ДС” были проверены также на наличие HBsAg («ИФА-НВsAg», ООО «НПО «Диагностические системы», Н.Новгород) и анти-НВe («ABBOTT HBe (rDNA) EIA»). По результатам этих тестов, из 46 сывороток 20 (43,5%) оказались положительными как на

HBsAg так и на анти-НВе, 2 (4,3%) сыворотки содержали только анти-НВе, а 6 (13,1%) -

только HBsAg. Отрицательными по обоим маркерам были 18 (39,1%) сывороток. Сыворотки, по которым обнаружились расхождения между двумя диагностикумами на анти-НВс (3 образца), были проверены также на наличие анти-HBc- IgM в тест-системе «ИФА-анти-НВс-IgM» (ООО «НПО «Диагностические системы», Н.Новгород). Из трех сывороток анти-НВс-IgM- положительной оказалась только одна, содержащая также НВsAg и анти-НВе.

Обсуждение.

Использование для клонирования вектора pLEX (Invitrogen, USA) позволило производить рекомбинантный HBcore антиген в клетках E. сoli в достаточно больших количествах. Разработанная нами методика очистки позволила получать антиген без существенных затрат. Выход белка составил 17,5 мг на 1г биомассы. Проведенное сравнение результатов тестирования нашей конструкции HBcore антигена и тест-системы “AxSYM assay” показало 96,4 % совпадений (табл.1). При этом результаты, полученные на панелях сывороток производства ВВI, совпали полностью.

Таблица 1.

Результаты сравнения двух тестов для выявления

анти-НВcore в образцах сывороток крови.

| Панели сывороток | Иммуноферментный тест |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABBOTT AxSYM CORE |  | Эксперим. тест-система «Diagnostic Systems» ИФА-анти-НВс |  |
|  | Ppos | nneg | ppos | neg |
| pHE102, n=15 (BBI) | 14 | 1 | 14 | 1 |
| pHE201, n=25 (BBI) | 25 | 0 | 25 | 0 |
| pHE202, n=25 (BBI) | 24 | 1 | 24 | 1 |
| Коллекция НПО «ДС», n=46 | 29 | 17 | 30 | 16 |
| Суммарный результат | 92 | 19 | 93 | 18 |

Из 46 (100%) сывороток коллекции НПО «ДС» 2 (4,3%) были отрицательными в тест-системе “AxSYM assay”, но положительными в тест-системе ООО «НПО «Диагностические системы», и одна наоборот - положительной в тест-системе “AxSYM assay”, но отрицательной в тест-системе НПО «ДС» (см. табл.№2).

Таблица 2.

Результаты несовпадений между «AxSIM assay» (АВВОТТ, США) и Экспериментальной тест-системой (OOO «НПО «Диагностические системы») при выявлении анти-НВс в образцах сывороток крови коллекции НПО «Диагностические системы».

|  | Выявление анти-НВс: «AxSIM assay» / Эксперим. тест-система |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ++ / + | ++ / - | -- / + | -- / - |
| Общее количество сывороток в данной группе | 228 | 11 | 22 | 115 |
| Сыворотки отрицательные на HВsAg и анти-НВе | 33 | 11 | 11 | 113 |

Из 2-х сывороток, отрицательных в “AxSYM assay”,одна не содержала других маркеров гепатита В. Во второй детектировались как антитела к HBeAg, так и HBsAg, кроме того в ней обнаруживались антитела класса М к HВcAg. В сыворотке, положительной только в экпериментальной системе, другие маркеры гепатита В не определялись.

В результате мы обнаружили две сыворотки, отрицательные по HВsAg, анти-НВе и анти-HBc-IgM, одна из которых анти-НВс-положительная в “AxSYM assay”, другая – в экспериментальном диагностикуме. Данные сыворотки могут быть как ложноположительными, так и сыворотками от индивидов, переболевших гепатитом В в прошлом. Не исключено, что эти расхождения могут быть обусловлены различиями в первичной или четвертичной структурах рекомбинантных антигенов, использованных для сенсибилизации твердой фазы. Кроме того, известно, что анти-НВс антитела являются единственным детектируемым маркером в течение «окна» когда HBs антиген исчез, а анти-HBs еще не продуцируются [7].

Таким образом, наши исследования подтверждают перспективность использования новой конструкции рекомбинантного НВс-антигена в иммуноферментных диагностикумах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bichko V., Schodel F., Nassal M. et al. Epitopes recognized by antibodies to denatured core protein of hepatitis B virus. J. Mol. Immunol. 1993, 30(3): 221-231

2. Conway J. F., Cheng N., Zlotnick A. et al. Hepatitis B Virus Capsid: Localization of the Putative Immunodominant Loop (Residues 78 to 83) on the Capsid Surface, and Implications for the Distinction between c and e-Antigens. J. Mol. Biol.1998, 279: 1111-1121.

3. Jing-Hsiung Ou. Molecular biology of hepatitis B virus e antigen. Journal of Gastroenterol. and hepatol. 1997, 12 (Suppl.): 178 –187.

4. Maassen A., Rehfeldt A., Kiessing S. et al. Comparison of three different recombinant hepatitis B virus core particles expressed in Escherichia coli. J. Arch. Virol.1994, 135(1-2): 131-142

5. Naito M., Ishii K., Nakamura Y. et al. Simple method for efficient production of hepatitis B virus core antigen in E.coli.

J. Res. Virol.1997, 148(4): 299-305

6. Pushko P., Sallberg M., Borisova G. et al. Identification of hepatitis B virus core protein regions exposed 01 internalized at the surface of HBcAg particles by scanning with monoclonal antibodies. J. Virology.1994, 202(2): 912-920

7. Tordjeman M., Fontan G., Rabillon V. et al. Characterization of minor and major antigenic regions within the hepatitis B virus nucleocapsid. J. Med Virol.1993, 41(3): 221-229

8. Zlotnick A., Cheng N., Stahl S.J. et al. Localization of the C terminus of the assembly domain of hepatitis B virus capsid protein: Implications for morphogenesis and organization of encapsidated RNA. J. Biochemistry. - Proc. Nail Acad. Sci. USA. 1997, 94 (18): 9556-9561

Опубликовано: « Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии».-

-2004.- №6.-С.-76-80