Н.И. ИВАНОВА, О.Ю. ПЕКШЕВА, Н.В. ЧЕПУРЧЕНКО, А.П. ОБРЯДИНА, Н.В. ЗАЛЕССКИХ

ФГУЗ ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной,

ООО НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород,

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЛАБОРАТОРИЙ ЦЕНТРОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И

БОРЬБЕ СО СПИД ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА К

ОСУЩЕСТВЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА

В последние годы, наряду с наркотическим путем инфицирования ВИЧ, возрастает роль полового пути передачи, что сопряжено с возможностью одновременного инфицирования сифилисом. В этих условиях лаборатории центров по профилактике и борьбе со СПИД должны уметь квалифицированно проводить диагностику сифилиса. Для контроля готовности выполнения этой задачи лабораториям центров ПБ СПИД ПФО, а так же ряду заинтересованных лабораторий других ЛПУ (КВД, УИН, СПК, КИБ) было предложено участие в региональной программе внешнего контроля качества диагностики сифилиса.

ООО НПО «Диагностические системы» выпускает целый спектр препаратов для диагностики сифилиса методами, определенными для использования Приказом МЗ РФ №87 от 26.03.01г «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса». Для решения

поставленной задачи ООО «НПО «Диагностические системы» предоставлены тест-системы «ЛЮИС ТЕСТ» (реакция микропреципитации) и «ИФА-анти-ЛЮИС» (выявление антител классов G и M к Treponema pallidum). В качестве контрольного материала была предоставлена панель сывороток из восьми лиофильно высушенных образцов, содержащих и не содержащих антитела к антигену Treponema pallidum и внутрилабораторный контрольный образец «ВЛК-ЛЮИС» для оценки уровня профессиональной подготовки персонала лаборатории. Эти образцы были отобраны и охарактеризованы в отделе биологического контроля ООО НПО «Диагностические системы» и в лаборатории Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД. Контрольные задачи и тест-системы доставлялись по округу специальным автотранспортом, гарантирующим соблюдение холодовой цепи. Оценка результатов, полученных в лабораториях 14 административных территорий ПФО, производилась по данным, внесенным в специально разработанные протоколы.

Анализ полученных результатов показал, что 94,5% участников правильно решили контрольные задачи при постановке ИФА и 72, 3% при постановке реакции микропреципитации.

Выявлены систематические и случайные ошибки при решении контрольных задач. Показана различная воспроизводимость результатов исследований в лабораториях, коэффициент вариации колебался от 3 до 13,9%, что говорит о разном уровне квалификации лаборантов.

Материалы Российской научно-практической конференции, посвященной 110-летию кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова.- СПб.- ВМедА.- 2006.- С.135