## Инструкция
Файлы для обработки результатов количественных тест-систем
производства НПО «Диагностические системы»
Инструкция по применению
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения о продукте
Установка файлов
Определение концентраций аутоиммунных маркеров
Копирование данных в другие файлы Excel
Возможные сбои в работе программы и способы их устранения
Общие сведения о продукте
Данные файлы предназначены для обработки результатов количественных иммуноферментных тест-систем производства НПО «Диагностические системы». Файлы автоматически рассчитывают концентрации и титры антител в исследуемых образцах.
Файлы реализованы в формате Microsoft Excel. Работа с ними осуществляется на компьютере с операционной системой Windows и установленным приложением MS Excel.
Файл “Аутоиммунные маркеры.xls” служит для обработки результатов тест-систем :
«ДС-ИФА-RF»;
«ДС-ИФА-RF-M»;
«ДС-ИФА-RF-G»;
«ДС-ИФА-RF-A»;
«ДС-ИФА-IgE-общий».
Каждый файл состоит из нескольких листов: на первом листе располагается инструкция по использованию, на последующих располагаются модули для обработки результатов тест-систем соответственно названиям листов.
Файл “Инструкция.doc” содержит электронный вариант инструкции.
Установка файлов
1. Файлы рекомендуется скопировать на используемый компьютер.
В случае нарушения работы файлов вследствие изменения или удаления значений рабочих ячеек - необходимо заново скопировать файл.
Также допустима работа с файлами непосредственно с CD-диска.
2. Для работы программы необходимо настроить в Excel с помощью меню «Сервис»->«Макрос»->«Безопасность» низкий уровень безопасности для макросов (рис.1).
При первом использовании файла после установки уровня безопасности необходимо закрыть файл и открыть его заново для включения макросов.
Рис. 1
Определение концентраций аутоиммунных маркеров
Определение концентраций аутоиммунных маркеров производится с помощью файла «Аутоиммунные маркеры.xls» для тест-систем:
«ДС-ИФА-RF-M»;
«ДС-ИФА-RF»;
«ДС-ИФА-RF-G»;
«ДС-ИФА-RF-A»;
«ДС-ИФА-IgE-общий».
Определение концентрации антител следует проводить на листе «Аутоиммунные маркеры» (рис.3А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке тест-систему для которой производится расчет концентраций (рис.3Б).
2. Внесите значения указанные значения концентрации антител в калибраторах и значения ОП калибраторов (рис.3В).
3. Нажатием кнопки(рис.3Г) подберите формулу для пересчета (формула будет внесена автоматически). Обратите внимание, что при изменении значения одного из калибраторов пересчитанные значения концентраций антител для образцов автоматически обнуляются, и необходимо опять подбирать формулу нажатием кнопки 2.
4. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис.3Д).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
5. В нижней таблице представлены результаты: концентрации антител, МЕ/мл (рис.3Е). У тест-систем для выявления ревматоидного фактора зеленым цветом выделены отрицательные образцы.
Рис.2
Рис.3
Копирование данных в другие файлы Microsoft Excel
При копировании данных в другие файлы или листы Microsoft Excel необходимо скопировать нужные ячейки и вставить только значения (рис.4Б) с помощью функции «Специальная вставка» (вызывается из меню правой кнопки мыши- рис.4А).
Рис.4
Возможные сбои в работе программы и способы их устранения
Нарушения работы программы возможны в следующих случаях:
1. Отключены макросы. Решение этой проблемы описано в разделе «Установка файлов», пункт 2.
2. Замена или удаление значений рабочих ячеек. В этом случае необходимо заново скопировать на компьютер файлы с диска.
Замечания и вопросы по работе с файлами присылайте по адресу: ckd@npods.ru

## Аутоиммунные маркеры
1.Выберите название тест-системы:
2.Внесите значения ОП калибраторов: |  | 4.Внесите значения оптических плотностей сывороток:
Концентрация антител в калибраторе, МЕ/мл | Оптическая плотность калибратора, О.Е.
ОП сывороток, О.Е.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
5. Значения концентрации антител в образцах:
Концентрация гормона в образце, МЕ/мл
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
-отрицательные сыворотки
1 | 25
Если Вы вставляете данные с другим разделителем дробной и целой частей числа...
3.Нажмите эту кнопку, чтобы подобрать формулу для пересчета

## Рабочий (hidden)
R2 = 1
|  | y = 0,0145x3 - 0,2802x2 + 1,7539x + 0,1452 | [7 empty] | свободный Т4 | 55 | 180 | выкинуть
|  | 0,0145x3 - 0,2802x2 + 1,7539x + 0,1452 | [7 empty] | общий Т4 | 40 | 120
[10 empty] | свободный Т3 | 30 | 150
|  |  | проверка условия | начало подстроки | конец подстроки | коэффициент |  | 5 |  | общий Т3 | 20 | 80
|  | позиция x5 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | позиция x4 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 30 | 150
|  | позиция x3 | 8 | 1 | 8 | 0,0145 | #VALUE! | 3
|  | позиция х2 | 19 | 11 | 19 | - 0,2802 | #VALUE! | 2
|  | позиция х | 30 | 22 | 30 | + 1,7539 | #VALUE! | 1
|  | длина строки | 39 | 33 | 39 | + 0,1452 | #VALUE! | 0
#VALUE!
3.0415
|  | 1 |  | 0
Log | Концентрация антител в калибраторе, МЕ/мл | Оптическая плотность калибратора, О.Е. | Log
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | 1 | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  | #VALUE!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
80 |  |  | 0 | 0
«ДС-ИФА-RF»
«ДС-ИФА-RF-M»
«ДС-ИФА-RF-G»
«ДС-ИФА-RF-A»
«ДС-ИФА-IgE-общий»