## Инструкция
Файлы для обработки результатов количественных тест-систем
производства НПО «Диагностические системы»
Инструкция по применению
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения о продукте
Поставляемые файлы
Установка файлов
Определение концентраций гормонов и антител к гормонам
Копирование данных в другие файлы Excel
Возможные сбои в работе программы и способы их устранения
Общие сведения о продукте
Данные файлы предназначены для обработки результатов количественных иммуноферментных тест-систем производства НПО «Диагностические системы». Файлы автоматически рассчитывают концентрации гормонов и антител в исследуемых образцах.
Файлы реализованы в формате Microsoft Excel. Работа с ними осуществляется на компьютере с операционной системой Windows и установленным приложением MS Excel.
Поставляемые файлы
На диске представлены следующие файлы:
“Маркеры инфекционных заболеваний.xls “;
“Аутоиммунные маркеры.xls”;
“Гормоны.xls”;
“Инструкция.doc” (файл содержащий электронный вариант инструкции).
Файл “Гормоны.xls “ используется для обработки результатов следующих тест-систем:
"ДС-ИФА-Тироид-ТТГ"
"ДС-ИФА-Тироид-Т4-свободный"
"ДС-ИФА-Тироид-Т4-общий"
"ДС-ИФА-Тироид-Т3-свободный"
"ДС-ИФА-Тироид-Т3-общий"
"ДС-ИФА-Тироид-анти-ТГ"
"ДС-ИФА-Тироид-анти-ТПО"
"ДС-ИФА-Тироид-ТГ"
"ДС-ИФА-Гонадотропин-ЛГ"
"ДС-ИФА-Гонадотропин-ФСГ"
"ДС-ИФА-Пролактин"
"ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч"
"ДС-ИФА-АФП"
"ДС-ИФА-ПСА-общий"
"ДС-ИФА-ПСА-свободный"
Каждый файл состоит из нескольких листов: на первом листе располагается инструкция по использованию, на листе «Ввод и обработка результатов», располагаются модули для обработки результатов тест-систем.
Файл “Инструкция.doc” содержит электронный вариант инструкции.
Установка файлов
1. Файлы рекомендуется скопировать на используемый компьютер.
В случае нарушения работы файлов вследствие изменения или удаления значений рабочих ячеек - необходимо заново скопировать файл.
Также допустима работа с файлами непосредственно с CD-диска.
2. Для работы программы необходимо настроить в Excel с помощью меню «Сервис»->«Макрос»->«Безопасность» низкий уровень безопасности для макросов (рис.1).
При первом использовании файла после установки уровня безопасности необходимо закрыть файл и открыть его заново для включения макросов.
Рис. 1
Определение концентраций гормонов и антител к гормонам
Определение концентраций гормонов и антител к гормонам производится с помощью файла «Гормоны.xls»
Определение концентрации гормонов или антител к гормонам следует проводить на листе «Ввод данных и результаты» (рис.3А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке название тест-системы(рис.3Б)..
2. Внесите указанные значения концентрации гормонов (антител) в калибраторах и значения ОП калибраторов (рис.3В) и значения нулевого калибратора в повторах (рис.3Г).
3. Нажатием кнопки 4(рис.3Д) подберите формулу для пересчета (формула будет внесена автоматически). Обратите внимание, что при изменении значения ОП или концентрации одного из калибраторов рассчитанные значения концентраций гормонов (антител) для образцов автоматически обнуляются, и необходимо опять подбирать формулу нажатием кнопки.
4. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис.3Е).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
Рис.2
5. В нижней таблице представлены концентрации в образцах антител к Rubella virus, МЕ/мл (рис.3Ж). Зеленым цветом выделены образцы, с пониженным содержанием гормона или антител. Оранжевым цветом выделены образцы, с повышенным содержанием гормона или антител.
Рис.3
Копирование данных в другие файлы Microsoft Excel
При копировании данных в другие файлы или листы Microsoft Excel необходимо скопировать нужные ячейки и вставить только значения (рис.4Б) с помощью функции «Специальная вставка» (вызывается из меню правой кнопки мыши- рис.4А).
Рис.4
Возможные сбои в работе программы и способы их устранения
Нарушения работы программы возможны в следующих случаях:
1. Отключены макросы. Решение этой проблемы описано в разделе «Установка файлов», пункт 2.
2. Замена или удаление значений рабочих ячеек. В этом случае необходимо заново скопировать на компьютер файлы с диска.
Замечания и вопросы по работе с файлами присылайте по адресу: ckd@npods.ru

## Ввод данных и результаты
6 |  | 1.Выберите название тест-системы:
| 2.Внесите значения ОП калибраторов: |  | 5.Внесите значения оптических плотностей сывороток в повторах:
| Концентрация СА-125 в калибраторах, Ед/мл | Оптическая плотность калибратора, О.Е.
ОП сывороток, О.Е.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
6. Значения концентрации маркера в образцах:
Концентрация СА-125 в образце, Ед/мл
| 3.Внесите значения В0 в повторах: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
-сыворотки с пониженным содержанием СА-125
-сыворотки с повышенным содержанием СА-125
| 1e-06 | 35
Если Вы вставляете данные с другим разделителем дробной и целой частей числа...

## Рабочий (hidden)
|  | тип кривой | 5 | [28 empty] | нормы
R2 = 0,9998
|  | y = 0,6529x3 + 1,999x2 + 15,879x | [29 empty] | свободный Т4 | 55 | 180 | выкинуть
|  | 0,6529x3 + 1,999x2 + 15,879x | [10 empty] | R2 = 0,9995 |  |  |  | R2 = 0,9998 |  |  | R2 = 1 |  |  |  | R2 = 0,9995 |  |  |  | R2 = 0,9998 |  |  |  | общий Т4 | 40 | 120
[13 empty] | y = 5,0214x2 + 12,669x + 0,3313 |  |  |  | y = 0,8898x3 + 0,7261x2 + 17,736x - 0,6198 |  |  | y = -1,9042x5 + 11,993x4 - 22,605x3 + 15,78x2 + 16,383x - 0,8915 |  |  |  | y = 4,9045x2 + 13,128x |  |  |  | y = 0,6529x3 + 1,999x2 + 15,879x |  |  |  | свободный Т3 | 30 | 150
|  |  | проверка условия | начало подстроки | конец подстроки | коэффициент |  | 5 | [23 empty] | общий Т3 | 20 | 80
|  | позиция x5 | #VALUE! | 1 | FALSE | 0 |  | 5
|  | позиция x4 | #VALUE! | 1 | FALSE | 0 |  | 4 | [23 empty] | 1 | 30 | 150
|  | позиция x3 | 8 | 1 | 8 | 0,6529 |  | 3
|  | позиция х2 | 18 | 11 | 18 | + 1,999 |  | 2
|  | позиция х | 29 | 21 | 29 | + 15,879 |  | 1 | [23 empty] | возможность самозаполнения
|  | длина строки | 29 | 32 | 29 | 0 |  | 0 | [23 empty] | и возврата исходных настроек
3.0415
|  | 0.9998 |  | 0
Log | Концентрация СА-125 в калибраторах, Ед/мл | Оптическая плотность калибратора, О.Е. | Log
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | 0.05 | 1 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000
80 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 |  | #N/A | 0 | 1000000 | -1000000 | 210.9825
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
80 |  |  | 0 | -1 |  |  |  | 1000000 | -1000000
[7 empty] | Номер тест-системы |  | 1
[7 empty] | Вычитание 0 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | Логарифмирование ОП |  | -
[7 empty] | название | тип кривой | логарифмирование оп | вычитание 0 | ед измерения | мин | макс | мин | макс
[6 empty] | 19 | СА-125 | 5 | - | 1 | Ед/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 35
[6 empty] | Значения для пересчета |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | A | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | A
[6 empty] | B | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | B
[6 empty] | C | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | C
[6 empty] | D | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | D
[6 empty] | E | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | E
[6 empty] | F | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | F
[6 empty] | G | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | G
[6 empty] | H | 1: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 11: #DIV/0! | H
окончательный результат
[7 empty] | логарифмирование МЕ |  | -
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | A | [12 empty] | A
[6 empty] | B | [12 empty] | B
[6 empty] | C | [12 empty] | C
[6 empty] | D | [12 empty] | D
[6 empty] | E | [12 empty] | E
[6 empty] | F | [12 empty] | F
[6 empty] | G | [12 empty] | G
[6 empty] | H | [12 empty] | H
[11 empty] | текст |  | нормы
[6 empty] | название | тип кривой | логарифмирование оп | вычитание 0 | ед измерения | мин | макс | мин | макс
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-ТТГ | 5 |  | ТТГ | 5 | - | 1 | мкМЕ/мл | 0 | >-1000000 | 0.4 | 4
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-Т4-свободный | 1 |  | Т4-своб. | 2 | + | 0 | пмоль/л | >-1000000 | 0 | 9 | 22.2
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-Т4-общий | 2 |  | Т4-общ. | 2 | + | 0 | нмоль/л | >-1000000 | 0 | 59 | 153
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-Т3-свободный | 3 |  | Т3-своб. | 2 | + | 0 | пг/мл | >-1000000 | 0 | 1.2 | 4.2
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-Т3-общий | 4 |  | Т3-общ. | 2 | + | 0 | нг/мл | >-1000000 | 0 | 0.56 | 1.88
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-анти-ТГ | 10 |  | анти-ТГ | 5 | - | 1 | МЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 100
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-анти-ТПО | 11 |  | анти-ТПО | 5 | - | 1 | МЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 30
|  |  | ДС-ИФА-Тироид-ТГ | 15 |  | ТГ | 5 | - | 1 | нг/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 50
|  |  | ДС-ИФА-Гонадотропин-ЛГ | 7 |  | ЛГ | 5 | - | 1 | мМЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-Гонадотропин-ФСГ | 8 |  | ФСГ | 5 | - | 1 | мМЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-Пролактин | 9 |  | пролактина | 5 | - | 1 | мМЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч | 6 |  | ХГч | 5 | - | 1 | мМЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 2
|  |  | ДС-ИФА-АФП | 12 |  | АФП | 5 | - | 1 | МЕ/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 10
|  |  | ДС-ИФА-ПСА-общий | 14 |  | общ.ПСА | 4 | - | 1 | нг/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-ПСА-свободный | 13 |  | своб.ПСА | 5 | - | 1 | нг/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-Стероид-Прогестерон | 16 |  | прогестерона | 2 | + | 0 | нмоль/л | >-1000000 | 0 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-Стероид-Тестостерон | 17 |  | тестостерона | 2 | + | 1 | нмоль/л | >-1000000 | 0 | 1e-06 | 1000
|  |  | ДС-ИФА-Стероид-Кортизол | 18 |  | кортизола | 2 | + | 2 | нмоль/л | >-1000000 | 0 | 69 | 690
|  |  | ДС-ИФА-СА-125 | 19 |  | СА-125 | 5 | - | 1 | Ед/мл | 0 | >-1000000 | 1e-06 | 35
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15