## Инструкция
Файлы для обработки результатов количественных тест-систем
производства НПО «Диагностические системы»
Инструкция ПО применению
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения о продукте
Установка файлов
Определение концентраций и титров маркеров инфекционных заболеваний
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G»
«ДС-ИФА-АНТИ-HBs»
«ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G»
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G»
«ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2 -G»,«ИФА-АНТИ-ВПГ-2 -G»
«ИФА-АНТИ-ЛЮИС-G», «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM»
Копирование данных в другие файлы Excel
Возможные сбои в работе программы и способы их устранения
Общие сведения о продукте
Данные файлы предназначены для обработки результатов количественных иммуноферментных тест-систем производства НПО «Диагностические системы». Файлы автоматически рассчитывают концентрации и титры антител в исследуемых образцах.
Файлы реализованы в формате Microsoft Excel. Работа с ними осуществляется на компьютере с операционной системой Windows и установленным приложением MS Excel.
Файл “Маркеры инфекционных заболеваний.xls “ используется для обработки результатов следующих тест-систем:
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G»;
«ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G»;
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ -1,2-G»;
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ -2-G»;
«ДС-ИФА-АНТИ-HBs»;
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G»;
«ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM»;
«ИФА-АНТИ-ЛЮИС-G».
Каждый файл состоит из нескольких листов: на первом листе располагается инструкция по использованию, на последующих располагаются модули для обработки результатов тест-систем соответственно названиям листов.
Файл “Инструкция.doc” содержит электронный вариант инструкции.
Установка файлов
1. Файлы рекомендуется скопировать на используемый компьютер.
В случае нарушения работы файлов вследствие изменения или удаления значений рабочих ячеек - необходимо заново скопировать файл.
Также допустима работа с файлами непосредственно с CD-диска.
2. Для работы программы необходимо настроить в Excel с помощью меню «Сервис»->«Макрос»->«Безопасность» низкий уровень безопасности для макросов (рис.1).
При первом использовании файла после установки уровня безопасности необходимо закрыть файл и открыть его заново для включения макросов.
Рис. 1
Определение концентраций и титров
маркеров инфекционных заболеваний
Определение концентраций и титров маркеров инфекционных заболеваний производится с помощью файла «Маркеры инфекционных заболеваний.xls»
«ДС-ИФА-АНТИ-Rubella-G»
Определение концентрации антител для тест-системы «ДС-ИФА-АНТИ-Rubella-G» следует проводить на листе «HBs, RUBELLA» (рис.3А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке название тест-системы «ДС-ИФА-АНТИ-Rubella-G» (рис.3Б).
2. Внесите указанные значения концентрации антител в калибраторах и значения ОП калибраторов (рис.3В).
3. Нажатием кнопки подберите формулу для пересчета (формула будет внесена автоматически). Обратите внимание, что при изменении значения ОП или концентрации одного из калибраторов рассчитанные значения концентраций антител для образцов автоматически обнуляются, и необходимо опять подбирать формулу нажатием кнопки 3 (рис.3Г).
4. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис.3Д).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
Рис.2
5. В нижней таблице представлены концентрации в образцах антител к Rubella virus, МЕ/мл (рис.3Е). Зеленым цветом выделены образцы, не содержащие защитного уровня антител к Rubella virus. Желтым цветом выделены образцы «серой» зоны, отличающиеся от 10 МЕ/мл менее чем на 10%.
Рис.3
Рис.3
«ДС-ИФА-АНТИ-HBs»
Определение концентрации антител для тест-системы «ДС-ИФА-АНТИ-HBs» следует проводить на листе «HBs,RUBELLA» (рис.4А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке название тест-системы «ДС-ИФА-АНТИ-HBs» (рис.4Б).
2. Внесите указанные значения концентрации антител в калибраторах, значения ОП калибраторов (рис.4В) и значения ОП К- в повторах (рис.4Г).
3. Нажатием кнопки (рис.4Д) подберите формулу для пересчета (формула будет внесена автоматически). Обратите внимание, что при изменении значения ОП или концентрации одного из калибраторов рассчитанные значения концентраций антител для образцов автоматически обнуляются, и необходимо опять подбирать формулу нажатием кнопки.
4. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис. 4Е).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
5. В нижней таблице представлены концентрации в образцах антител к HBs, мМЕ/мл (рис.4Ж). Зеленым цветом выделены негативные образцы.
Рис. 4
Рис. 4
«ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G»
Определение концентрации антител для тест-системы «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G»
следует проводить на листе «ТОКСО, ЦМВ» (рис.5А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке тест-систему «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G» (рис. 5Б).
2. Внесите значения ОП калибраторов в повторах (рис.5В).
3. Выберите длины волн при которых проводился учет результатов (рис.5Г).
4. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис.5Д).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
5. В нижней таблице представлены концентрации в образцах антител к Toxoplasma gondii, МЕ/мл (рис.5Е). Зеленым цветом выделены негативные образцы. Желтым цветом выделены сомнительные образцы.
Рис. 5
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G»
Определение концентрации антител для тест-системы «ДС-ИФА-АНТИ- ЦМВ -G»
следует проводить на листе «ТОКСО, ЦМВ» (рис.6А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке тест-систему «ДС-ИФА-АНТИ- ЦМВ -G» (рис.6Б).
2. Внесите значения ОП калибраторов в повторах (рис.6В).
3. Выберите длины волн прикоторых проводился учет результатов (рис.6Г).
4. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис.6Д).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
5. В нижней таблице представлены концентрации в образцах антител к ЦМВ, МЕ/мл (рис.6Е). Зеленым цветом выделены негативные образцы. Желтым цветом выделены сомнительные образцы.
Рис. 6
«ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2 -G», «ИФА-АНТИ-ВПГ-2 -G»
Определение титра антител для тест-систем «ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2 -G» и «ИФА-АНТИ-ВПГ-2 -G»
следует проводить на листе «ВПГ,ЛЮИС» (рис.7А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке название тест-системы «ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2 -G» или «ИФА-АНТИ-ВПГ-2 -G» (рис.7Б).
Внимание! После выбора тест-системы автоматически обнуляются значения коэффициентов (п.2).
2. Внесите значения ОП К- в повторах (рис.7В) и значения коэффициентов формулы расчета ИАТ, указанные в инструкции (рис.7Г).
3. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис.7Д).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
4. В нижней таблице представлены результаты: титры антител к ВПГ (рис.7Е).
Рис. 7
«ИФА-АНТИ – ЛЮИС-G» , «ИФА-АНТИ – ЛЮИС-GM»
Определение титра антител для тест-систем «ИФА-АНТИ – ЛЮИС-G» и «ИФА-АНТИ – ЛЮИС-GM» следует проводить на листе «ВПГ, ЛЮИС» (рис.8А) по следующему алгоритму:
1. Выберите в выпадающем списке название тест-системы «ИФА-АНТИ – ЛЮИС-G» или «ИФА-АНТИ – ЛЮИС-GM» (рис.8Б).
Внимание! После выбора тест-системы автоматически обнуляются значения коэффициентов (п.2).
2. Внесите значения ОП К- в повторах (рис.8В)и значения коэффициентов формулы расчета ИАТ, указанные в инструкции (рис.8Г).
3. Внесите значения ОП исследуемых образцов вручную или вставьте, скопировав из другого файла или программы (рис. 8Д).
При вставке данных обратите внимание, какой разделитель используется во вставляемых значениях (запятая или точка). Если разделитель отличается от разделителя используемого в вашей версии Excel, до внесения данных необходимо выбрать разделитель, используемый во вставляемых данных: зайдите в меню «Сервис»-> «Параметры» (рис.2А), перейдите на вкладку «Международные», отключите флажок «Использовать системные разделители» (рис.2Б) и в окошке «Разделитель дробной и целой части» (рис.2В) укажите нужный знак.
4. В нижней таблице представлены результаты: титры антител к Treponema pallidum (рис.8Е).
Рис.8
Копирование данных в другие файлы Microsoft Excel
При копировании данных в другие файлы или листы Microsoft Excel необходимо скопировать нужные ячейки и вставить только значения (рис.9Б) с помощью функции «Специальная вставка» (вызывается из меню правой кнопки мыши- рис.9А).
Рис.9
Возможные сбои в работе программы и способы их устранения
Нарушения работы программы возможны в следующих случаях:
1. Отключены макросы. Решение этой проблемы описано в разделе «Установка файлов», пункт 2.
2. Замена или удаление значений рабочих ячеек. В этом случае необходимо заново скопировать на компьютер файлы с диска.
Замечания и вопросы по работе с файлами присылайте по адресу: ckd@npods.ru

## HBs,RUBELLA
1. Выберите название тест-системы
2.Внесите значения средних ОП калибраторов: |  |  | 4.Внесите значения оптических плотностей сывороток:
| Концентрация антител в калибраторе, мМЕ/мл | О.П. калибратора, О.Е.
ОП сывороток, О.Е.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
5. Результаты:
Для ДС-ИФА-АНТИ-HBs также внесите значения ОП К- в повторах:
| 1 |  | Концентрация АТ в образце, мМЕ/мл
| 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 3 |  | A
B
C
D
E
F
G
H
[5 empty] | -отрицательные сыворотки |  |  |  |  | -сыворотки, попавшие в "серую зону"
| 55 | 180
3.Нажмите эту кнопку, чтобы подобрать формулу для пересчета
Если Вы вставляете данные с другим разделителем дробной и целой частей числа...

## ТОКСО, ЦМВ
1. Выберите название тест-системы: | [6 empty] | 2.Внесите значения калибраторов в повторах:
1
2
3
4
5
6
3. Выберите длины волн при которых производился учет ОП :
4.Внесите значения ОП сывороток:
ОП сывороток, О.Е.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
5.Результаты:
Концентрация АТ в образце, МЕ/мл
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
Выделение цветом:
|  | -отрицательные сыворотки | [5 empty] | -сомнительные сыворотки
| 0.5 | 0.7
Если Вы вставляете данные с другим разделителем дробной и целой частей числа...

## ВПГ
Расчет тира для тест-систем ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G, ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G
1. | Внесите значения К- |  |  |  | и значения коэффициентов для формулы указанной в инструкции:
ОП К- в повторах |  |  |  |  | B |  |  | *Если формула записывается(см.инструкцию):
1 |  |  |  |  | D
2 |  |  |  |  | C
3
4
5
6
2.Внесите значения ОП сывороток:
ОП сывороток (постановка в разведении 1:100), О.Е.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
4.Результаты:
Титр АТ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
Если Вы вставляете данные с другим разделителем дробной и целой частей числа...

## Рабочий (hidden)
R² = 1
|  | y = -0,0196x3 + 0,1767x2 - 0,1049x - 0,0521 | [7 empty] | свободный Т4 | 55 | 180 | выкинуть
|  | -0,0196x3 + 0,1767x2 - 0,1049x - 0,0521 | [7 empty] | общий Т4 | 40 | 120
[10 empty] | свободный Т3 | 30 | 150
|  |  | проверка условия | начало подстроки | конец подстроки | коэффициент |  | 5 |  | общий Т3 | 20 | 80
|  | позиция x5 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | позиция x4 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 30 | 150
|  | позиция x3 | 9 | 1 | 9 | -0,0196 | #VALUE! | 3
|  | позиция х2 | 20 | 12 | 20 | + 0,1767 | #VALUE! | 2
|  | позиция х | 31 | 23 | 31 | - 0,1049 | #VALUE! | 1
|  | длина строки | 40 | 34 | 40 | - 0,0521 | #VALUE! | 0
#VALUE!
[9 empty] | 3.0415 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | 1 |  | 0 | [15 empty] | 0
Log | Концентрация антител в калибраторе, мМЕ/мл | О.П. калибратора, О.Е. | Log | [8 empty] | ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G |  | 2
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | 1 | #N/A |  |  |  | ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G |  | 1 | 1 | 1920.1 | >1/1280
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | ИФА-АНТИ-ЛЮИС-G
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | B
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | C
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | D
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | E
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | F
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | G
80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 0 |  | #VALUE! |  |  | H
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
80 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1: (10*СТЕПЕНЬ(2;(ЦЕЛОЕ(LOG(X/15);2))+1))
/15);2))+1)
|  |  | ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G |  | 2 | 0.5 | 0.7
ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G
[17 empty] | 14.5 | 15 | 15.5
|  |  | ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G |  | 2 | [7 empty] | 5: 29.5; 6: 30; 7: 30.5
|  |  | ДС-ИФА-АНТИ-HBs | [9 empty] | 5: 59.5; 6: 60; 7: 60.5
[17 empty] | 119.5 | 120 | 120.5
|  |  | 450/620 нм |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5: 239.5; 6: 240; 7: 240.5
|  |  | 405/620 нм | [9 empty] | 5: 479.5; 6: 480; 7: 480.5
[17 empty] | 959.5 | 960 | 960.5
[17 empty] | 1919.5 | 1920 | 1920.5