Т.И. УЛАНОВА, В.Ф. ПУЗЫРЕВ, А.Н. БУРКОВ, А.П. ОБРЯДИНА

ООО НПО «Диагностические Системы», Нижний Новгород

ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ АМИНОКИСЛОТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НА ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА АНТИГЕННЫХ ЭПИТОПОВ, ЛОКАЛИЗОВАННОГО В ПРЕДЕЛАХ 1192-1456 aa БЕЛКА NS3 ВИРУСА ГЕПАТИТА С

Используя рекомбинантные белки изучали влияние гетерогенности первичной структуры на иммунореактивность комплекса антигенных эпитопов, локализованного в пределах 1192-1456 аа неструктурного белка NS3 вируса гепатита С (HCV). Шесть генов, кодирующих указанный фрагмент NS3 из вирусов гепатита С разных генотипов, были собраны с помощью ПЦР из синтетических олигонуклеотидов и экспрессированы в клетках E.coli. Процент гомологии аминокислотных последовательностей антигенов варьировал от 78,4% до 92,2%. Все антигены демострировали более высокий коэффициент реактивности с антителами в образцах сывороток больных, инфицированных вирусом гепатита С аналогичного генотипа, однако строгой генотипо-специфичности в иммунореактивности не наблюдалось.

Полученные данные позволяют сделать вывод о влиянии первичной структуры на иммунореактивность антигенов. Селекция вариантов первичных структур антигенов является ключевым моментом при создании диагностического теста.

Ключевые слова: вирус гепатита С, NS3-белок, первичная структура, иммунореактивность.

Recombinant proteins were used to study the effect of heterogenicity of the primary structure of NS3 protein of hepatitis C (HCV) on the immunoreactivity of a complex of antigenic epitopes located within the amino acid sequences 1192-1456. Six genes encoding for the above fragment NS3 from different genotypes were collected from synthetic oligonucleotides and expressed in E. coli cells, by using the polymerase chain reaction. The homology of amino acid sequences of antigens ranged from 78.4 to 92.2%. All the antigens showed a higher coefficient of their reactivity with antibodies in the sera samples from patients infected by HCV of a respective genotype; however, there was no strong genotype-specific immunoreactivity. The findings lead to the conclusion that the primary structure of antigens has an impact on their immunoreactivity. Selection of variants of the primary structures of antigens is essential in developing a diagnostic test.

Единый HCV полипротеин в результате процессинга разделяется на 10 вирусных белков: core, E1, E2, p7, NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a и NS5b. Антигенная структура некоторых белков вируса гепатита С хорошо изучена при помощи синтетических пептидов и рекомбинантных белков [3,8,12,13]. Белок NS3 является одним из главных антигенов вируса гепатита С (HCV). Сильные антигенные эпитопы были найдены в пределах 1175-1334аа[7] и 1359-1449аа [2]. Антигенные эпитопы белка NS3 являются конформационнозависимыми и эффективно моделируются лишь рекомбинантными белками длиной более 100 аминокислот. [8,11].

Геном вируса гепатита С является довольно вариабельным. Выделяют 6 основных генотипов вируса и множество его субтипов. Нуклеотидные последовательности вирусов разных генотипов имеют гомологию около 66-69%, разных субтипов одного генотипа - около 77-80%. Идентичность нуклеотидной последовательности внутри одного субтипа составляет около 91-98% [15,16].

Гетерогенность внутри полипротеина вируса гепатита С распределена не равномерно. Е1,Е2,NS4a и NS5a являются наиболее вариабельными областями, тогда как core и NS3 являются наиболее консервативными.

Целью нашего исследования было изучение влияния гетерогенности аминокислотной последовательности рекомбинантных антигенов на их иммунореактивность. Полученные результаты являются важными для создания высокочувствительных диагностических тестов новых поколений, позволяющих детектировать антитела в сыворотках с одинаковой чувствительностью, не зависимо от генотипа вируса.

Материалы и методы.

Синтез и экспрессия генов, очистка рекомбинантных белков.

Шесть вариантов аминокислотных последовательностей белка NS3 (HCV) с 1192-

1456 аа, полученные из GenBank, были использованы для получения нуклеотидных последовательностей и дизайна синтетических олигонуклеотидов. Рекомбинантные гены были собраны с помощью PCR из синтетических олигонуклеотидов, клонированы в вектор pGEX4T-2 и экспрессированы в клетках E.coli в виде гибридных белков с глютатион-S-трансферазой. Трансформацию клеток E.coli штамма JM109 и экспрессию генов проводили согласно методике, описанной ранее [14]. Рекомбинантные белки чистили при помощи аффинной хроматографии на глютатион сефарозе 4В (Pharmacia) [6].

Анализ последовательностей.

Анализ нуклеиновых последовательностей проводили с использованием автоматического сиквенатора (373 DNA sequencer; Applied Biosystem) согласно протоколу производителя. Анализ аминокислотных последовательностей проводили с использованием программы DNAStar (Madison, Wis.)

Образцы сывороток

124 образца сывороток доноров были предварительно проанализированы при помощи теста RIBA-HCV 3,0 SIA (Chiron Corporation, USA). Все сыворотки также были тестированы на наличие РНК вируса гепатита С (Amplicor, Roche Inc.). Дополнительно была использова панель, состоящая 101 образца сывороток, полученного от больных, инфицированных вирусами гепатита С из разных генотипов. Для подсчета уровня

«cut off» использовали 200 анти-HCV отрицательных образцов сывороток здоровых доноров.

Результаты. Все рекомбинантные белки показали разный уровень иммунореактивности с использоваными образцами сывороток доноров (Таблица 1). Самым иммунореактивным был антиген С33-946-6а, полученный на основе последовательности вируса 6-го генотипа. Этот белок детектировал специфические антитела у 94,8% анти-HCV положительных образцов сывороток доноров. Антиген С33-40-2с, полученный на основе последовательности вируса субтипа 2с, также демонстрировал высокий уровень иммунореактивности. Остальные рекомбинантные антигены имели более низкий уровень иммунореактивности. Интересно отметить, что два рекомбинантных антигена С33-946-6а и С33-1249-6а, полученные на основе двух, незначительно различающихся между собой последовательностей вируса 6-го генотипа, демонстрируют очень разный уровень иммунореактивности с анти-HCV положительными сыворотками. Два рекомбинантных антигена С33-40-2с и С33-23-2b, полученных на основе последовательностей вирусов субтипов 2с и 2b, выявляли специфические антитела к NS3 области вируса гепатита С в анти-HCV положительном образце, реагирующий только с С100 и С22 антигенами RIBA-HCV 3,0 SIA. Как показали результаты генотипирования, эта сыворотка была получена от донора, инфицированного вирусом гепатита С 2-го генотипа.

Некоторые рекомбинантные антигены детектировали анти-HCV активность в ряде образцов сывороток, отнесеных в разряд «Неопределенных» и в образцах, как показали данные RIBA-теста, не содержащих антитела к белкам вируса гепатита С, но содержащих РНК вируса гепатита С.

Наибольшую иммунореактивность с образцами сывороток второй панели также демострировали С33-946-6а (Таблица 2). Этот белок выявлял специфические антитела у 100% образцов сывороток от больных, инфицированных вирусами гепатита С генотипов 1а, 2b и 6. Антиген С33-40-2с (субтип 2с) детектировал антитела в 100% позитивных образцов, содержащих РНК вируса генотипов 2а/с и 2b. Интересно отметить, что хотя для синтеза С33-23-2b была использована последовательность вируса гепатита С субтипа 2b, этот антиген реагировал с 100% позитивных образцов от больных, инфицированных вирусом генотипа 2а/с и только с 92,3% положительных образцов сывороток, содержащих РНК вируса генотипа 2b. Два наших рекомбинантных антигена, полученных на основе последовательности вируса 6-го генотипа, вновь демонстрировали разный уровень иммунореактивности с анти-HCV положительными сыворотками (Таблица 2).

Обсуждение.

При тестировании образцов сывороток на наличие антител к белкам вируса гепатита С иммуноферментными тестами различных производителей, могут наблюдаться серьезные разногласия в полученных результатах (4,5). Чувствительность и специфичность диагностических тестов во многом зависит от используемых антигенов. Существует ряд примеров более низкой реактивности серологических тестов, базирующихся на антигенах вируса 1-го генотипа, с сыворотками, от больных, инфицированных вирусами гепатита С других генотипов [10,13]. Процент гомологии аминокислотных последовательностей антигенов, проанализированных в нашей работе, варьировал от 92,2% до 78,4%. Причем, как показывают наши данные, антигены, полученные на основе аминокислотных последовательностей NS3 белка вирусов гепатита С разных генотипов, демонстрируют сходный или различный уровень иммунореактивности, независимо от степени гомологии первичной структуры. Различия в иммунореактивности антигенов проявляются со всеми категориями сывороток.

Согласно полученным нами результатам, некоторые варианты антигенов не способны детектировать специфические антитела у ряда сывороток, не смотря на их наличие. Использование более диагностически значимых антигенов позволяет уменьшить количество сывороток с «неопределенным» результатом тестирования и перевести их в разряд положительных. Кроме того, наши антигены с наиболее высокой степенью иммунореактивности выявляли специфические анти-NS3 в сыворотках, содержащих вирусную РНК, и не содержащих антитела по данным иммуноблота. По опубликованным данным, при исследовании образцов на наличие антител к различным белкам вируса гепатита С, примерно 10% сывороток тестируются с «неопределенным» результатом и около половины из них содержат HCV RNA [11]. Одиночная реактивность антител с антигенами из core или NS3 области полипротеина вируса гепатита С характерна для ранней стадии сероконверсии [1,4], кроме того антитела к core и NS3 остаются последней специфической активностью при HCV инфекции [9].

Наши данные, полученные при использовании коллекции ПЦР-положительных образцов сывороток с определенным генотипом вируса, показывают, что, несмотря на то, что все антигены демонстрируют наибольшую реактивность при взаимодействии с сыворотками, содержащими РНК вируса аналогичного генотипа, строгой генотипоспецифичности в иммунореактивности антигенов мы не выявили (Таблица 2). Определенный ранее как наиболее иммунореактивный С33-946 антиген демонстрирует одинаковый коэффициент позитивности с образцами сывороток, содержащими вирусную РНК разных генотипов. Это является очень важной характеристикой антигена. Основная причина различий в иммунореактивности антигенов с антителами в образцах сывороток, на наш взгляд, связана с первичной структурой антигена.

При изучении аминокислотной последовательности всех использованных в нашей работе антигенов, мы обнаружили, что существуют как консервативные области, имеющие 100% гомологию у всех исследованных белков, так и  вариабельные участки, в пределах которых располагаются аминокислотные композиции, уникальные для каждого белка.

В заключение мы можем сказать, что тщательный анализ и подбор первичных структур антигенов является важным моментом в процессе создания высокочувствительного диагностического теста.

###### ЛИТЕРАТУРА

1. Barrera, J.M., Francis, B., Ercilla, G, et al. 1995. Improved detection of anti-HCV in post-transfusion hepatitis by a third-generation ELISA. Vox Sang, 68, 15-18.

2.Claeys, H., Volckaerts, A., Mertens, W., Liang, Z., Fiten, P., Opdenakker, G. 1995. Localization and reactivity of an immunodominant domain in the NS3 region of the hepatitis C virus. Journal of Medical Virology 45, 273-281.

3.Chang, J.C., Seidel, C., Ofenloch, B., Jue, D.L., Fields H.A., and Khudyakov, Y.E. 1999. Antugenic heterogeneity of the hepatitis C virus NS4 protein as Modeled with synthetic peptides.  Virology 257,177-190.

4.Courouce, A.M., Barin, F., Botte, C., Lunel, F., Maisonneuve, P., Maniez, M., Trepo, C. 1995. A comparative evaluation of the sensitivity of seven anti-hepatitis C virus screening tests. Vox Sang, 69(3), 213-216.

5. Courouce, A.M., Noel, L., Barin, F., Elghouzzi, M.H., Lunel, F., North, M.L., Smilovici, W. 1998. A comparative evaluation of the sensitivity of the five anti-hepatitis C virus immunoiblot assays. Vox Sang, 74(4), 217-224.

6. Frangioni JV, Neel BG. Solubilization and purification of enzymatically active glutathione S-transferase (pGEX) fusion proteins.Anal Biochem. 1993 Apr; 210(1): 179-87

7. Hwang, L., Yang, P.L.M., Chiang, B., Kao, J., Wang, J., Lee, S., Chian, H., Chi, W., Chu, Y., Chen, P., and Chen, D. 1996. Identification of humoral antigenic determinants in the hepatitis C virus NS3 protein. J. Infect. Dis. 174, 173-176.

8. Khudyakov, Y.E., Khudyakova, N.S., Jue, D.L., Lambert S.B., Fang, S., and Fields, H.A. 1995. Linear B-cell epitopes of the NS3-NS4-NS5 proteins of the hepatitis C virus as modeled with synthetic peptides. Virology 206, 666-672.

9. Lefrere, J.J., Guiramand, S., Lefrere, F, et al. 1997. Full or partial seroconversion in patients infected by hepatitis C virys. J. Infect. Dis., 175, 316-322.

10. McOmish, F., Chan, S.W., Dow, B.C., Gillon, J., Frame, W.D., Crawford, R.J., Yap, P.L., Follett, A.C., and Simmonds.1993. Detection of three types of hepatitis C virus in blood donors: investigation of type-specific differences in serologic reactivity and rate of alanine aminotransferase abnormalities.Transfusion. 1993 Jan; 33(1): 7-13

11. Pawlotsky, J.M., Roudot-Thoraval, F., Pellet, C.,Aumont, P., Darthuy, F., Remire, J., Duval, J., and Dhumeaux, D. 1995. Influance of hepatitis C virus (HCV) genotypes on HCV recombinant immunoblot assay patterns. J. Clin. Microbiol., 33, 1357-1359.

12. Pereboeva, L.A., Pereboev, A.V., and Morris G.E. 1998. Identification of antigenic sites on three hepatitis C virus proteins using phage-displaed peptide libraries. J. Med. Virol. 56, 105-111.

13. Rodrigues-Lopez, M., Riezu-Boj, J.I., Ruiz, M., Berasain, C., Civeira, M.P., Prierto,J., and Borras-Cuesta F. 1999. Immunogenicity of variable regions of hepatitis C virus proteins: selection and modification of pepetide epitopes to assess hepatitis C virus genotypes by ELISA. J. of General Virology.80, 727-738.

14. Sambrook J., Fritsch EF., Maniatis T. 1989. Molecular Cloning. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.

15. Simmonds, P., Alberti, A., Alter, H.J., Bonino, F., Bradley, D.W., et al. 1994. A proposed system for the nomenclature of hepatitis C viral genotypes. Hepatology.19. 1321-1334.

16. Smith, D.B., Pathirana, S., Davidson, F., Lawlor, E., Power, J., Yap, P.L., and Simmonds, P. 1997. The origin of hepatitis C virus genotypes. J. of General Virology 78, 321-328.

Опубликовано: Ж. «Вопросы вирусологии» -2006-№1- С.28-30

Таблица 1

Иммунореактивность рекомбинантных антигенов, содержащих комплекс антигенных эпитопов,

локализованных в пределах 1192-1456 аа NS3 белка вируса гепатита С с образцами сывороток доноров

| RIBA-HCV 3.0 SIA | Анти-HCV позитивные (n=59) |  | Неопределенные (n=16) |  |  |  | Анти-НCV негативные (n=49) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NS3+(58) | NS3- (1) | NS3+ (2) |  | NS3- (14) |  |  |
|  |  |  | PCR+(1) | PCR-(1) | PCR+(3) | PCR-(11) | PCR+ |
|  |  |  |  |  |  |  | (2) |
| антиген: |  |  |  |  |  |  |  |
| С33-23-2b | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| С33-40-2c | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| С33-94-1c | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| С33-946 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| С33-1249-6a | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С33-121-5а | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица 2

Иммунореактивность рекомбинантных антигенов, содержащих комплекс антигенных эпитопов, локализованных в пределах 1192-1456 аа NS3 белка вируса гепатита С с образцами сывороток больных, инфицированных вирусами гепатита С разных генотипов.

| антиген | C33-946 6a | C33-40 2c | C33-23 2b | C33-94 1c | C33-1221 5a | C33-1249 6a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыворотки |  |  |  |  |  |  |
| генотип 1b (16*) | 14*/7.5** | 12/6.5 | 9/4.5 | 13/11.6 | 9/3.7 | 8/5.3 |
| генотип 1a (17) | 17/6.9 | 15/6.6 | 13/3.6 | 16/11.9 | 13/4.8 | 12/6.0 |
| генотип 2a/c (6) | 5/7.7 | 6/12.1 | 6/5.7 | 3/10 | 3/3.7 | 2/7.4 |
| генотип 2b (13) | 13/7.5 | 13/11.7 | 13/7.2 | 8/9.2 | 7/4.0 | 9/4.9 |
| генотип 3a (11) | 10/7.0 | 10/10.1 | 9/5.6 | 9/10.5 | 5/4.2 | 7/6.4 |
| генотип 4 (18) | 10/7.5 | 7/4.4 | 4/3.0 | 10/5.1 | 12/6.6 | 2/3.7 |
| генотип 6 (20) | 20/9.0 | 18/10.5 | 16/4.8 | 18/7.2 | 15/6.0 | 19/10.0 |

*количество позитивных образцов

**коэффициент позитивности