## Пояснения
Файлы для обработки результатов использования ВЛК производства НПО «Диагностические системы»
«Диагностические системы»
Общие сведения
Работа с файлом и внесение данных осуществляются в соответствии с инструкцией по применению набора для ВЛК
Область для работы с данными выделена |  |  | цветом
Поля доступные для редактирования либо |  |  | подчёркнуты жирной чертой
либо (в табличной части) выделены |  |  | рамкой
Для перемещения рекомендуется пользоваться стрелками и клавишей Tab
На вкладке "Оценка сходимости" в соответствующие поля вносятся данные о тест-системе и контрольном материале.
В поле "CV" ввести значение коэффициента вариации установленного для данной тест-системы производителем.
Значения Хср., σ и CV вычисляются по мере ввода значений ОП контрольных образцов.
Для правильного учёта необходимо чтобы на вкладках "Оценка сходимости" и "Оценка воспроизводимости":
поле/поля "ОПкрит." было заполнено/были заполнены
поля в графе "ОП" ("ОП1", "ОП2") заполнялись последовательно сверху вниз без пропусков.
Учёт значения CV производить после заполнения всех полей.
На вкладке "Внутрилабораторный контроль" необходимо заполнять поле ДАТА
Если поле оставить незаполненным не будет строиться "Контрольная диаграмма"
Таблица на вкладке Внутрилабораторный контроль имеет 2 дополнительных поля:
"Исполнитель" и "Доп. параметр"
Заполнение этих полей никак не влияет на результат вычислений. Однако по данным в этих полях можно осуществлять фильтрацию данных.
Фильтрация данных может упростить анализ данных. Кроме того в Excel на вкладке "Контрольная диаграмма" будут отражены
только отфильтрованные значения.
Для выбора фильтра нужно нажать на кнопку со стрелкой в заголовке столбца и выбрать значение из списка.
Если значение параметра уже вводилось ранее в таблицу, во избежание случайных ошибок повторно данное значение рекомендуется
вводить следующим образом:
Навести указатель на пустое поле столбца, щелкнуть правой кнопкой мыши,
выбрать "Выбрать из раскрывающегося списка…"
выбрать значение параметра из ранее введённых.

## Оценка сходимости
Стадия 1 |  | Оценка сходимости по результатам установочной серии (10 измерений)
Тест-система
Серия Тест-системы №
Контрольный материал
Серия Контрольного материала №
|  | Оптическая плотность - | ОП |  |  | Среднее значение КП - | КПср. | 0
|  | ОП критическое - | ОПкрит |  |  | Стандартное отклонение - | σ
|  | Коэффициент позитивности - | КП |  |  | Коэффициент вариации - | CV
Введите значение ОПкрит -
№ изм. | ОП | КП |  | Параметр | Значение
1 |  | Н/Д |  | КПср. | Н/Д
2 |  | Н/Д |  | σ | Н/Д
3 |  | Н/Д |  | CV | Н/Д |  | Хср.
4 |  | Н/Д
5 |  | Н/Д |  | Значение СV не должно превышать |  |  | 12%
6 |  | Н/Д
7 |  | Н/Д |  | Внимание! Значение CV превышает допустимое!
8 |  | Н/Д |  | Необходимо выяснить и устранить причину плохой сходимости.
9 |  | Н/Д |  | Повторить Стадию 1
10 |  | Н/Д

## Оценка воспроизводимости
Стадия 2 |  | Оценка воспроизводимости и построение кнотрольной карты
|  |  |  | Оптическая плотность повтора 1 - | ОП1 |  |  |  | ОП критическое - | ОПкрит
|  |  |  | Оптическая плотность повтора 2 - | ОП2 |  |  |  | Среднее арифметическое - | КПср.
|  |  |  | Коэффициэнт позитивности повтора 1 - | КП1 |  |  |  | Стандартное отклонение - | σ
|  |  |  | Коэффициэнт позитивности повтора 2 - | КП2 |  |  |  | Коэффициэнт вариации - | CV
|  |  |  | Коэффициент степени отклонения от среднего 1 повтора - | Ксос1
|  |  |  | Коэффициент степени отклонения от среднего 2 повтора - | Ксос2
№ изм. | ОПкрит | ОП1 | ОП2 | КП1 | Ксос1 | КП2 | Ксос2 |  | Значение СV не
1 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | должно превышать |  | 24%
2 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
3 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | Параметр | Значение
4 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | КПср. | Н/Д
5 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | σ | Н/Д
6 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | CV | Н/Д
7 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
8 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
9 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
10 |  |  |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
[5 empty] | 0 |  |  | Внимание! Значение CV превышает допустимое!
Внимание! Значение ОП в одной или более постановок | [7 empty] | Предлагаем исключить значение в котром наблюдается
превышает допустимое. Результат должен | [7 empty] | наибольшее Ксос. Проанализировать причины отклонений
быть анулирован и проставлен заново. | [7 empty] | и повторить постановку заново.

## Внутрилабораторный_контроль
Стадия 3 |  | Внутрилабораторный оперативный контроль
|  |  |  | Оптическая плотность образца - | ОП
|  |  |  | ОП критическое - | ОПкрит
|  |  |  | Среднее значение коэффициэнта позитивности - | КПср.
№ измерения | Дата | Исполнитель | Доп. Параметр | ОПкрит | ОП | КП | Хср.-3σ | Хср.-2σ | Хср.-σ | Хср. | Хср.+σ | Хср.+2σ | Хср.+3σ
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [5 empty] | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Н/Д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!